## vol.nom.
CALCOLO VOLUME NOMINALE + POTENZA +NUMERO CARICHE LEGNA + KG A CARICA, IN BASE ALLE CARATTERISTICHE DELL'IMMOBILE (by Emiliano Squillari, www.stufefocolari.com)
RISULTATI | RISPONDERE ALLE DOMANDE QUI SOTTO COMPILANDO SEZIONE GIALLA
volume reale
390 | superficie abitazione (mq) | 130
volume nominale fuoco continuo | altezza soffitti (mt) | 3
722.475 | volume reale da riscaldare |  | 390
volume nominale fuoco discontinuo
1300.455 | temperatura minima invernale ragiungibile (°C) range possibile di calcolo tra -2 e -14 °C | -6 | 0.95
| muri esterni pieni spessi meno di 25 cm (si/no) | no | 0
| locali confinanti sopra non riscaldati (si/no) | si
| locali confinanti sotto non riscaldati (si/no) | si
| locali confinanti a sud non riscaldati (si/no) | si
| locali confinanti a est non riscaldati (si/no) | si
| locali confinanti a ovest non riscaldati (si/no) | si
| locali confinanti a nord non riscaldati (si/no) | si
| numero lati esposti all'esterno (0 a 4) | 4
| grandi superfici vetrate (si/no) | no
| numero stanze da riscaldare (1 a 12) | 6 | 1.95
| altitudine località in centinaia di metri (scrivere cifra senza decine, es: 800 al posto di 830m) | 460 | 0
| coefficiente A |  | 0.95
| coefficiente B |  | 1.95
| A*B |  | 1.8525
Il foglio è indicativo per soffitti di 3 metri di altezza, per situazioni particolari meglio sentire un esperto del settore.
POTENZA UTILE SISTEMA LUNGA AUTONOMIA | capacità di carica legna UTILE (KG nel focolare) n. 2 ricariche
7.2248 | 21.6743
si evidenzia che il sistema di riscaldamento a LUNGA AUTONOMIA è vantaggioso anche perché richiede potenze inferiori e inferiori saranno i consumi annuali… molto importante è però poter contare su CARICHE AMPIE di combustibile | i sistemi a LUNGA AUTONOMIA devono: 1- avere una capacità di carica generosa pari o superiore al dato qui sopra esposto per garantire pochi interventi di carica. 2- avere la capacità di gestire la combustione lenta e controllata di cariche così generose senza incorrere in surriscaldamento o incombustione!
POTENZA UTILE SISTEMA FUOCO DISCONTINUO | KG DI CARICA LEGNA DA INSERIRE OGNI ORA DI PRESENZA IN CASA
13.0046 | 3.7156
SISTEMA LUNGA AUTONOMIA: RIPARAMETRAZIONE POTENZA KW/H IN BASE ALLA CLASSE ENERGETICA ABITAZIONE
A | 0.72247
B | 2.1674
C | 2.8899
D | 3.6124
E | 4.3349
F | 5.7798
G | 7.2248
SISTEMA DISCONTINUO: PER LA RIPARAMETRAZIONE POTETE RADDOPPIARE IL DATO QUI SOPRA INDICATO

## coeff.
temp | coeff | coeff | a | b | c | d | e | f | g
-2 | 0.8 | 0
-3 | 0.825 | 0
-4 | 0.85 | 0
-5 | 0.9 | 0
-6 | 0.95 | 0.95
-7 | 1 | 0
-8 | 1.05 | 0
-9 | 1.1 | 0
-10 | 1.15 | 0
-11 | 1.2 | 0
-12 | 1.25 | 0
-13 | 1.275 | 0
-14 | 1.3 | 0
coefficiente |  | 0.95
muri pieni spessore<25cm
si | 0.15 | 0
locali confinanti non riscaldati
si | 0.05 | 0.05
si | 0.05 | 0.05
si | 0.05 | 0.05
si | 0.05 | 0.05
si | 0.05 | 0.05
si | 0.1 | 0.1
| 0.1 | 0.4
si |  | 0
5 |  | 0
6 |  | 0.2
7 |  | 0
8 |  | 0
9 |  | 0
10 |  | 0
11 |  | 0
12 |  | 0
coefficiente | +1 | 1.95
|  |  | a | b | c | d | e | f | g
|  |  | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0
altezza m | 400 | 0
| 500 | 0
| 600 | 0
| 700 | 0
| 800 | 0
| 900 | 0
| 1000 | 0
| 1100 | 0
| 1200 | 0
| 1300 | 0
| 1400 | 0
| 1500 | 0
| 1600 | 0
| 1700 | 0
| 1800 | 0
| 1900 | 0
| 2000 | 0
| 2100 | 0
coefficiente |  | 0